ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане по реда на Глава двадесет и шеста

от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява”

на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление

на територията на Община Лясковец”

от …………………………………………………………………………………………..

(трите имена)

в качеството си на …..........................................................................................................

(длъжност)

на..........................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие във възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „чрез събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Ценообразуващи показатели при формиране на единичните цени:

При подготовка на офертата сме ползвали следните ценообразуващи показатели за формиране на единичните цени за видовете работи:

- Труд – средна часова ставка ......... лв./човекочас;

- Допълнителни разходи за труд – .....%;

- Допълнителни разходи за механизация – ....%;

- Материали – по текущи пазарни цени;

- Доставно - складови разходи –........%;

- Печалба –............%.

2. Предлагани единични цени и стойност за всяка една позиция:

| № | Наименование на видовете работи | Мерна единица | Прогнозно количество | Единична цена без ДДС | Стойност, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP 65 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP 65 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP 65 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP 65 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ХРОМ” 70 W НЛВН с рефрактор | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ОПАЛ” 70 W НЛВН | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 26 W КЛЛ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 50 W ЖЛ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 80 W ЖЛ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на осветител за пешеходни пътеки EPHW30 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на осветител за пешеходни пътеки EPHW40 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на декоративен парков осветител, IP 66Q class ІІ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на LED уличен осветител 20W | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на LED уличен осветител 30W | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на соларна лампа 60W LED | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на соларна лампа 90W LED | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 9.5 м – тип уличен | бр. | 10 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 5 м – тип парков | бр. | 10 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на удължение за парков стълб с рогатка | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж на стоманотръбен стълб | бр. | 2 |  |  |
|  | Демонтаж на стоманотръбен стълб | бр. | 5 |  |  |
|  | Монтаж на УОТ | бр. | 50 |  |  |
|  | Демонтаж на УОТ | бр. | 30 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на рогатка за УОТ | бр. | 10 |  |  |
|  | Монтаж на рогатка за УОТ | бр. | 2 |  |  |
|  | Демонтаж на рогатка за УОТ | бр. | 2 |  |  |
|  | Ремонт на УОТ (без стойност на материалите) | бр. | 400 |  |  |
|  | Ремонт на въздушна мрежа в едно междустълбие (изпъване на провиснали проводници) | бр. | 50 |  |  |
|  | Доставка на еврошина за табло | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на трифазна съединителна шина – 16мм2 | бр. | 2 |  |  |
|  | Ремонт на табло за УО (без стойност на материалите) | бр. | 10 |  |  |
|  | Демонтаж на ел. табло | бр. | 2 |  |  |
|  | Подвързване на кабел към ел. табло | бр. | 10 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К- 35 | бр. | 35 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К 0 | бр. | 2 |  |  |
|  | Ремонт на клемна кутия | бр. | 30 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един проводник ПВО 6мм2 (рекордоман) | м.л. | 300 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един АС 16 мм2 проводник | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 2х16 мм2 | м.л. | 400 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 4х16 мм2 | м.л. | 30 |  |  |
|  | Демонтаж на въздушна мрежа – УБАН | м.л. | 10 |  |  |
|  | Демонтаж на въздушна линия от усукани проводници | м.л. | 100 |  |  |
|  | Възстановяване на въздушна мрежа „УБАН” | м.л. | 10 |  |  |
|  | Монтаж на проводник по стена с антигронови скоби | м.л. | 2 |  |  |
|  | Монтаж на гофрирана тръба по стена с антигронови скоби | м.л. | 2 |  |  |
|  | Присъединяване на кабел към въздушна мрежа | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа ниско напрежение, комплект с носеща кука | бр. | 2 |  |  |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с АС проводници или рекордоман (включващо 2 бр. биметални клеми) | бр. | 2 |  |  |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с „Усукани” кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми) | бр. | 30 |  |  |
|  | Прекъсване електрозахранването на уличен осветител | бр. | 5 |  |  |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към въздушна мрежа НН | бр. | 10 |  |  |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към кабелна мрежа НН | бр. | 70 |  |  |
|  | Трасиране на кабелна линия | м.л. | 100 |  |  |
|  | Направа на изкоп 0.8/0.4 м в почва ІІІ категория с обратно засипване и трамбоване | м.л. | 300 |  |  |
|  | Направа на подложка за полагане на кабел | м.л. | 300 |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5 |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | м2 | 5 |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 5 |  |  |
|  | Направа на заземление с един заземител | бр. | 2 |  |  |
|  | Измерване на заземление с един заземител | бр. | 2 |  |  |
|  | Полагане на кабел в готов изкоп | м.л. | 50 |  |  |
|  | Полагане на ПВЦ тръби в готов изкоп | м.л. | 300 |  |  |
|  | Изтегляне на кабел в тръби положени в изкоп | м.л. | 300 |  |  |
|  | Изтегляне кабел в монтирани по фасада тръби | м.л. | 2 |  |  |
|  | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/ | м.л. | 20 |  |  |
|  | Направа на кабелна муфа /глава/ | бр. | 10 |  |  |
|  | Установяване чрез мегер или други устройства за едно междустълбие или между две клемни кутии за възникнал проблем със захранването | бр. | 30 |  |  |
|  | Смяна на часовник за управление на УО | бр. | 5 |  |  |
|  | Ремонт (настройване) на часовник за управление на УО | бр. | 30 |  |  |
|  | Смяна на контактор в табло за управление на УО | бр. | 5 |  |  |
|  | Подмяна на предпазител в клемна кутия | бр. | 5 |  |  |
|  | Смяна на предпазител в табло за управление на УО | бр. | 20 |  |  |
|  | Направа на ревизионна шахта | бр. | 2 |  |  |
|  | Направа на суха разделка на кабел НН | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 100/100/40 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 80/80/40 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 6 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 10А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 20 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 25А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 32А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 40А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 50А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 63 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 1Р 80 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 20 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 25А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 50А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 63 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 80 А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на АП 3Р 125А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН о / | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН оо / | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на основа за винтов предпазител E33 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на капачка за винтов предпазител Е33 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 6А | бр. | 35 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 10А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 16А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 20А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 25А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 50А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на винтов предпазител 63А | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 50А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 63А | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на контактор 50 А | бр. | 7 |  |  |
|  | Доставка на контактор 63 А | бр. | 7 |  |  |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф75 | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф110 | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф16мм | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 20 мм | м.л. | 20 |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 25 мм | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 32 мм” | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 40 мм” | м.л. | 300 |  |  |
|  | Доставка на метална тръба 2,5” | м.л. | 4 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х1.5 мм2 | м.л. | 100 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м.л. | 50 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х2.5 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х2.5 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х4 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х4 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х6 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х6 мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел САВТ 3х16 + 10мм2 | м.л. | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабел САВТ 4х16 | м.л. | 300 |  |  |
|  | Доставка на кабел ПВО – 6мм2 | м.л. | 50 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на биметална клема | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПЗУ Z – 250S | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ПЗУ Z400 | бр. | 210 |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 50W | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 70W | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 100W | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на дросел НЛВН 150W | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 50W | бр. | 70 |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 70W | бр. | 100 |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 100W | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на НЛВН 150W | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 12W, E27 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 15W, E27 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 20W, E27 | бр. | 50 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 24W, E27 | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 12W, E40 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 15W, E40 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 20W, E40 | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на LED лампа 24W, E40 | бр. | 10 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 400W Е40 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 150W WDL Rx7s | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 70W NDL Rx7s | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 35W WDL G 12 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ HQI-TS 150W / NDL Rx7s | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на КЛЛ DULUX-D 26W/840 G24d-3 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на лум. Кръг 55W, TL5-C 2G13 | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 150W NDL Rx7s | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на керамична металхалогенна лампа 70Wq WDL G 12 | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на МХЛ 400Wq Тцв.4100К | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на фасунга Е 27 | бр. | 10 |  |  |
|  | Доставка на фасунга Е 40 | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на часовник за управление на УО | бр. | 5 |  |  |
|  | Доставка на разсейвател за УОТ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на разсейвател за ПОТ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на капак за УОТ | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на захранващо табло за улично осветление | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на ел. табло / по схема / | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж и захранване на табло за улично осветление /без стойността на кабела/ | бр. | 2 |  |  |
|  | Монтаж на заземление на табло за УО с проводник ПВА 6мм2 | бр. | 2 |  |  |
| Общо стойност без ДДС: |  |  |  |  |  |

3. Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”:

- …………………….. лв. (…………………….. лева)* без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или

………………….. лв. (…………………….. лева)* с включен ДДС.

*При несъответствие между цифровата и изписаната с думи стойност ще се взема предвид изписаното с думи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Анализи на единичните цени - …….. бр.

...........……..… г. 					Подпис и печат: ......................................

Име и фамилия: …..................................

Длъжност: ..............................................

Забележка:

Количествата, посочени в ценовото предложение са ориентировъчни и не задължават възложителя да ги заяви и оползотвори в пълен обем.

Забележка:

Предложените единични цени се доказват с анализи, изготвени на база действащи нормативи за съответния вид работа и при посочване на следните основни показатели за ценообразуване:

- часова ставка;

- процент на допълнителни разходи за труд;

- процент на допълнителни разходи за механизация;

- доставно - складови разходи;

- материали – по текущи пазарни цени;

- процент на заложена печалба.

Анализите на единични офертни цени задължително се представят за всички позиции от ценовото предложение.

.